## Sheet1
| id | title | date_occured | event_type | asset_type | Plant ID
0 | 122148 | ANPA - UPS Scada | 2023-01-10 09:00 | Télécommunication | Plants | ANPA-ECP001-METER001
1 | 122149 | TL1X - Shelter 1 | 2023-01-15 23:00 | Panne | Plants | TL11-ECP001-METER001
2 | 122149 | TL1X - Shelter 1 | 2023-01-15 23:00 | Panne | Plants | TL12-ECP001-METER001
3 | 122149 | TL1X - Shelter 1 | 2023-01-15 23:00 | Panne | Plants | TL13-ECP001-METER001
4 | 122149 | TL1X - Shelter 1 | 2023-01-15 23:00 | Panne | Plants | TL14-ECP001-METER001
5 | 122149 | TL1X - Shelter 1 | 2023-01-15 23:00 | Panne | Plants | TL15-ECP001-METER001
6 | 122151 | JONC - Scada | 2022-10-18 22:00 | Effraction | Plants | JONC-ECP001-METER001
7 | 122152 | FIEN - Transformateur | 2022-11-02 23:00 | Panne mineure | Plants | FIEN-ECP001-METER001
8 | 122153 | JONC - Génératrice | 2022-12-29 23:00 | Panne mineure | Plants | JONC-ECP001-METER001
9 | 122154 | JAVI - Tête de cable 20kV | 2022-10-23 22:00 | Panne | Plants | JAVI-ECP001-METER001
10 | 122155 | FIEN - Bloc Rectifier | 2023-01-04 23:00 | Panne mineure | Plants | FIEN-ECP001-METER001
11 | 122156 | CY1X - Maintenance | 2023-01-14 23:00 | Panne | Plants | CY11-ECP001-METER001
12 | 122156 | CY1X - Maintenance | 2023-01-14 23:00 | Panne | Plants | CY12-ECP001-METER001
13 | 122156 | CY1X - Maintenance | 2023-01-14 23:00 | Panne | Plants | CY13-ECP001-METER001
14 | 122157 | FIEN - Inconnue | 2023-01-10 23:00 | Panne mineure | Plants | FIEN-ECP001-METER001
15 | 122158 | TL1X - Maintenance | 2023-01-18 23:00 | Panne | Plants | TL11-ECP001-METER001
16 | 122158 | TL1X - Maintenance | 2023-01-18 23:00 | Panne | Plants | TL12-ECP001-METER001
17 | 122158 | TL1X - Maintenance | 2023-01-18 23:00 | Panne | Plants | TL13-ECP001-METER001
18 | 122158 | TL1X - Maintenance | 2023-01-18 23:00 | Panne | Plants | TL14-ECP001-METER001
19 | 122158 | TL1X - Maintenance | 2023-01-18 23:00 | Panne | Plants | TL15-ECP001-METER001
20 | 122159 | JONC - Perte de com | 2023-01-22 23:00 | Panne | Plants | JONC-ECP001-METER001
21 | 122160 | MA2X - Climatique | 2023-01-23 23:00 | Campagne acoustique | Plants | MA22-ECP001-METER001
22 | 122160 | MA2X - Climatique | 2023-01-23 23:00 | Campagne acoustique | Plants | MA24-ECP001-METER001
23 | 122161 | MA2X - Climatique | 2023-01-25 23:00 | Campagne acoustique | Plants | MA22-ECP001-METER001
24 | 122161 | MA2X - Climatique | 2023-01-25 23:00 | Campagne acoustique | Plants | MA24-ECP001-METER001
25 | 122162 | JON2 - Maintenance | 2023-01-29 23:00 | Campagne acoustique | Plants | JON2-ECP001-METER001
26 | 122163 | BRIA - Levée des réserves | 2023-01-31 23:00 | Coupure HT | Plants | BRIA-ECP001-METER001
27 | 122164 | BVER - Givre | 2023-01-17 23:00 | Campagne acoustique | Plants | BVER-ECP001-METER001
28 | 122165 | JONC - Interface scada | 2023-01-30 23:00 | Panne mineure | Plants | JONC-ECP001-METER001
29 | 122166 | CY1X - Défaut composant DMCR | 2023-02-10 23:00 | Panne | Plants | CY11-ECP001-METER001
30 | 122166 | CY1X - Défaut composant DMCR | 2023-02-10 23:00 | Panne | Plants | CY12-ECP001-METER001
31 | 122166 | CY1X - Défaut composant DMCR | 2023-02-10 23:00 | Panne | Plants | CY13-ECP001-METER001
32 | 122167 | CY1X - Défaut DMCR | 2023-02-10 23:00 | Panne | Plants | CY11-ECP001-METER001
33 | 122167 | CY1X - Défaut DMCR | 2023-02-10 23:00 | Panne | Plants | CY12-ECP001-METER001
34 | 122167 | CY1X - Défaut DMCR | 2023-02-10 23:00 | Panne | Plants | CY13-ECP001-METER001
35 | 122168 | CY1X - DÃ©faut ralais de protection DMCR | 2023-02-10 23:00 | Panne | Plants | CY11-ECP001-METER001
36 | 122168 | CY1X - DÃ©faut ralais de protection DMCR | 2023-02-10 23:00 | Panne | Plants | CY12-ECP001-METER001
37 | 122168 | CY1X - DÃ©faut ralais de protection DMCR | 2023-02-10 23:00 | Panne | Plants | CY13-ECP001-METER001
38 | 122169 | BVER - Effraction | 2023-02-03 23:00 | Effraction | Plants | BVER-ECP001-METER001
39 | 122170 | MA2X - Poste HTB | 2023-02-12 23:00 | Coupure HT | Plants | MA22-ECP001-METER001
40 | 122170 | MA2X - Poste HTB | 2023-02-12 23:00 | Coupure HT | Plants | MA24-ECP001-METER001
41 | 122171 | MA2X - Coupure HTB | 2023-02-12 23:00 | Coupure HT | Plants | MA22-ECP001-METER001
42 | 122171 | MA2X - Coupure HTB | 2023-02-12 23:00 | Coupure HT | Plants | MA24-ECP001-METER001
43 | 122172 | VARA - Mesure acoustique | 2023-02-23 23:00 | Campagne acoustique | Plants | VARA-ECP001-METER001
44 | 122173 | JON2 - Lien turbinier | 2023-02-28 23:00 | Télécommunication | Plants | JON2-ECP001-METER001
45 | 122174 | JONC - Lien telecom | 2023-03-09 23:00 | Panne | Plants | JONC-ECP001-METER001
46 | 122175 | JAVI - Mesure acoustique | 2023-03-07 23:00 | Campagne acoustique | Plants | JAVI-ECP001-METER001
47 | 122176 | MA2X - Intervention RTE | 2023-03-12 23:00 | Coupure HT | Plants | MA22-ECP001-METER001
48 | 122176 | MA2X - Intervention RTE | 2023-03-12 23:00 | Coupure HT | Plants | MA24-ECP001-METER001
49 | 122177 | VARA - Limitation de puissance Enedis Ã 2200kW | 2023-03-05 23:00 | Coupure HT | Plants | VARA-ECP001-METER001
50 | 122178 | MA2X - anomalie Transfo | 2023-03-17 23:00 | Panne | Plants | MA22-ECP001-METER001
51 | 122178 | MA2X - anomalie Transfo | 2023-03-17 23:00 | Panne | Plants | MA24-ECP001-METER001
52 | 122179 | TL1X - Maintenance | 2023-03-19 23:00 | Panne | Plants | TL11-ECP001-METER001
53 | 122179 | TL1X - Maintenance | 2023-03-19 23:00 | Panne | Plants | TL12-ECP001-METER001
54 | 122179 | TL1X - Maintenance | 2023-03-19 23:00 | Panne | Plants | TL13-ECP001-METER001
55 | 122179 | TL1X - Maintenance | 2023-03-19 23:00 | Panne | Plants | TL14-ECP001-METER001
56 | 122179 | TL1X - Maintenance | 2023-03-19 23:00 | Panne | Plants | TL15-ECP001-METER001
57 | 122180 | VARA - Limitation puissance Enedis | 2023-03-29 22:00 | Coupure HT | Plants | VARA-ECP001-METER001
58 | 122181 | JON2 - Perte de lien satellite | 2023-03-27 22:00 | Télécommunication | Plants | JON2-ECP001-METER001
59 | 122182 | JONC - Perte de communication | 2023-04-03 22:00 | Télécommunication | Plants | JONC-ECP001-METER001
60 | 122183 | BRIA - Enedis | 2023-03-26 22:00 | Coupure HT | Plants | BRIA-ECP001-METER001
61 | 122184 | CY1X - SJB | 2023-04-23 22:00 | Panne mineure | Plants | CY11-ECP001-METER001
62 | 122184 | CY1X - SJB | 2023-04-23 22:00 | Panne mineure | Plants | CY12-ECP001-METER001
63 | 122184 | CY1X - SJB | 2023-04-23 22:00 | Panne mineure | Plants | CY13-ECP001-METER001
64 | 122185 | MA2X - Départ feu modules | 2023-04-24 22:00 | Panne | Plants | MA22-ECP001-METER001
65 | 122185 | MA2X - Départ feu modules | 2023-04-24 22:00 | Panne | Plants | MA24-ECP001-METER001
66 | 122186 | JONC - Perte de com | 2023-04-24 22:00 | Panne | Plants | JONC-ECP001-METER001
67 | 122187 | JONC - Perte de com | 2023-05-01 22:00 | Panne | Plants | JONC-ECP001-METER001
68 | 122188 | BRIA - Coupure HTA Enedis | 2023-04-23 22:00 | Coupure HT | Plants | BRIA-ECP001-METER001
69 | 122189 | JONC - Perte de connexion VPN | 2023-05-29 22:00 | Panne | Plants | JONC-ECP001-METER001
70 | 122190 | JON2 - Gestion prix négatifs | 2023-06-10 22:00 | Télécommunication | Plants | JON2-ECP001-METER001
71 | 122191 | JON2 - Carte I/O DTbird | 2023-06-17 22:00 | Panne mineure | Plants | JON2-ECP001-METER001
72 | 122192 | VARA - Limitation Enedis | 2023-07-02 22:00 | Coupure HT | Plants | VARA-ECP001-METER001
73 | 122193 | JAVI - Acoustique | 2023-07-09 22:00 | Campagne acoustique | Plants | JAVI-ECP001-METER001
74 | 122194 | JONC - Enedis | 2023-06-27 22:00 | Coupure HT | Plants | JONC-ECP001-METER001
75 | 122195 | JON2 - Perte de com | 2023-07-18 22:00 | Télécommunication | Plants | JON2-ECP001-METER001
76 | 122196 | BVER - Effraction E05 | 2023-07-13 22:00 | Effraction | Plants | BVER-ECP001-METER001
77 | 122197 | MA2X - Explosion composant | 2023-07-27 22:00 | Panne mineure | Plants | MA22-ECP001-METER001
78 | 122197 | MA2X - Explosion composant | 2023-07-27 22:00 | Panne mineure | Plants | MA24-ECP001-METER001
79 | 122198 | TL1X - Power Stack HS | 2023-07-06 22:00 | Panne mineure | Plants | TL11-ECP001-METER001
80 | 122198 | TL1X - Power Stack HS | 2023-07-06 22:00 | Panne mineure | Plants | TL12-ECP001-METER001
81 | 122198 | TL1X - Power Stack HS | 2023-07-06 22:00 | Panne mineure | Plants | TL13-ECP001-METER001
82 | 122198 | TL1X - Power Stack HS | 2023-07-06 22:00 | Panne mineure | Plants | TL14-ECP001-METER001
83 | 122198 | TL1X - Power Stack HS | 2023-07-06 22:00 | Panne mineure | Plants | TL15-ECP001-METER001
84 | 122199 | JONC - Scada - DEIE | 2023-08-06 22:00 | Télécommunication | Plants | JONC-ECP001-METER001
85 | 122201 | JONC - Lien telecom | 2023-07-27 22:00 | Télécommunication | Plants | JONC-ECP001-METER001
86 | 122202 | CY1X - ProblÃ¨me transformateur | 2023-07-28 22:00 | Panne | Plants | CY11-ECP001-METER001
87 | 122202 | CY1X - ProblÃ¨me transformateur | 2023-07-28 22:00 | Panne | Plants | CY12-ECP001-METER001
88 | 122202 | CY1X - ProblÃ¨me transformateur | 2023-07-28 22:00 | Panne | Plants | CY13-ECP001-METER001
89 | 122203 | JON2 - Perte de lien satellite | 2023-08-23 22:00 | Télécommunication | Plants | JON2-ECP001-METER001
90 | 122204 | JONC - Communication | 2023-09-08 22:00 | Télécommunication | Plants | JONC-ECP001-METER001
91 | 122205 | JONC - Alarmes multiples E05 | 2023-09-06 22:00 | Panne mineure | Plants | JONC-ECP001-METER001
92 | 122206 | Campagne de réception | 2023-02-11 23:00 | Campagne acoustique | Plants | ANPA-ECP001-METER001
93 | 122232 | Inspection ANPA 2023 | 2023-06-07 07:17 | Inspection ICPE | Plants | ANPA-ECP001-METER001
94 | 122804 | Suivi mortalité 2023 | 2023-09-27 12:05 | Suivi environnemental | Plants | ROUS-ECP0001-METER001;ROUS-ECP0002-METER001
95 | 123157 | VARA : inspection ICPE | 2023-09-13 09:00 | Inspection ICPE | Plants | VARA-ECP001-METER001
96 | 123158 | Inspection ICPE | 2023-10-11 09:00 | Inspection ICPE | Plants | PEZI-ECP001-METER001;PEZI-ECP002-METER001;PEZI-ECP004-METER001;PEZI-ECP005-METER001;PEZI-ECP006-METER001
97 | 123158 | Inspection ICPE | 2023-10-11 09:00 | Inspection ICPE | Plants | SECB-ECP001-METER001
98 | 123329 | Orages et dégâts pistes | 2023-09-15 22:00 | Dommage tempête | Plants | JON2-ECP001-METER001