## 0 - Centrale
Champ spécifique | Section | Eolien et/ou PV | Equipe | Note | Type de portefeuille | Equipe | Note
Superficie clôturée du site | Dimensions | PV | Enviro |  | Pôle | Direction OMEGA
Hauteur structure | Dimensions | PV | Enviro |  | Antenne | Direction OMEGA
Ecartement interrangée | Dimensions | PV | Enviro |  | Responsable de Zone | Services | redondant avec antenne ?
Surface projetée des panneaux | Dimensions | PV | Enviro
Câblage apparent | Dimensions | PV | Enviro
Inclinaison des structures | Dimensions | PV | Enviro | Déjà présent par défaut
Modèle de runner | Sécurité | Eolien | SSQ
Numéro OREOL |  | Eolien | SSQ
Code EOTP (SAP) |  | Eolien & PV | Equipe Central Parcs
tarif, |  |  | GA | Présent dans le contrat
franchise assurance, |  |  | GA | Présent dans le contrat
date MSI, |  |  | GA | Présent dan les jalons
type revente elec, |  |  | GA | Présent dans les contrats
Resp zone |  |  | Services
GT |  |  | Services
Contact pales |  |  | Services

## 1 - Type contrats bluepoint
Types de contrats | Catégorie | Equipe | Note
APC | Permit | GA
Assistance | Corporate | GA
Assurance | Insurance | GA
Autorisation d'exploiter | Permit | GA
Bail | Access Rights | Facturation
CARD-I | Connection | GA | Enedis
CART & CPA | Connection | GA | RTE
Convention de raccordement | Connection | GA | Enedis / RTE
Convention déneigement | Services | GA
Convention exploitation | Connection | GA | Enedis / RTE
Convention partenariat | Other | GA
Emprunt | Financial | GA
Garantie | EPC | GA
Garantie financière | Financial | GA
Gestion d'actif | Corporate | GA
GTAC | Corporate | GA
O&M - BESS | Services | GA
O&M - Parc et Poste (externe) | Services | GA
O&M - Parc et Poste (interne) | Services | GA
O&M - Parc (interne)
O&M - Poste (interne) | Services | GA
O&M - Poste (externe) | Services | GA
O&M - PV (externe) | Services | GA
O&M - SDA | Services | GA
O&M - WTG (externe) | Services | GA
Permis de construire | Permit | GA
Police d'assurance | Insurance | GA
Servitude | Access Rights | Facturation
Soutirage électricité | Services | Facturation
Supervision | Services | GA
Télécom | Services | GA
TSA | EPC | CEVEA
Vente électricité - Agrégation M0 | PPA | CEVEA
Vente électricité - Agrégation mixte / fixe | PPA | CEVEA
Vente électricité - Agrégation Spot | PPA | CEVEA
Vente électricité - Autre contrat | PPA | CEVEA
Vente électricité - CPPA | PPA | CEVEA
Vente électricité - EDF SEI | PPA | CEVEA
Vente électricité - Garantie d'Origine | PPA | CEVEA
Vente électricité - OA CR | PPA | CEVEA
Vente électricité - OA fixe | PPA | CEVEA
Vente électricité - PPA financier | PPA | CEVEA
Vente électricité - Valorisation capacité | PPA | CEVEA

## 2 - Champs spécifiques contrats
Types de contrats | Catégorie | Nom du champs | Type du champs | Liste des options (si applicable) | Alias facturation | Note
O&M - WTG | #N/A | Disponibiltié garantie | Nombre |  | gaa
O&M - Parc et Poste (interne) | Services | Disponibilité garantie (%) | Nombre
|  | Majoration - Forfait déplacement | Nombre
|  | Majoration - Tarif horaire ingénieur | Nombre
|  | Majoration - Tarif horaire technicien | Nombre
|  | Maintenance corrective - Main d'oeuvre | Choix mutilples | Forfait,Hors-forfait,Hors-contrat,ENS1,ENS2,ENS3,ENS4,
|  | Maintenance corrective - Pièces | Choix mutilples | Forfait,Hors-forfait,Hors-contrat,ENS1,ENS2,ENS3,ENS5
|  | Prélèvements d'huiles transfos | Choix mutilples | Forfait,Hors-forfait,Hors-contrat,ENS1,ENS2,ENS3,ENS12
|  | Remplacement du Transformateur HTB | Choix mutilples | Forfait,Hors-forfait,Hors-contrat,ENS1,ENS2,ENS3,ENS11
|  | Remplacement du Transformateur auxiliaire | Choix mutilples | Forfait,Hors-forfait,Hors-contrat,ENS1,ENS2,ENS3,ENS10
|  | Remplacement des câbles HTA en tranchée | Choix mutilples | Forfait,Hors-forfait,Hors-contrat,ENS1,ENS2,ENS3,ENS9
|  | Remplacement du réseau de fibres optiques | Choix mutilples | Forfait,Hors-forfait,Hors-contrat,ENS1,ENS2,ENS3,ENS8
|  | Mise en conformité + levée des réserves | Choix mutilples | Forfait,Hors-forfait,Hors-contrat,ENS1,ENS2,ENS3,ENS6
Mise en sécurité des installations
Travaux et réparations
|  | Activités liées au DT BIRD | Choix mutilples | Forfait,Hors-forfait,Hors-contrat,ENS1,ENS2,ENS3,ENS7
|  | Type de stock initial de pièces | Choix mutilples | Forfait,Hors-forfait,Hors-contrat,ENS1,ENS2,ENS3,ENS13
|  | Réapprovisionnement des pièces | Choix mutilples | Forfait,Hors-forfait,Hors-contrat,ENS1,ENS2,ENS3,ENS14
|  | Majoration - Forfait déplacement | Nombre
Vente électricité - Agrégation M0 | PPA | Délai prévenance indisponibilité | Nombre
|  | Seuil prévenance indisponiblité | Nombre
|  | Arrêt prix négatifs | Oui/Non
|  | Lien vers portail Agrégateur | Texte court
Vente électricité - CPPA | PPA | Délai prévenance indisponibilité | Nombre
|  | Seuil prévenance indisponiblité | Nombre
Vente électricité - OA CR | PPA |  | Date
Vente électricité - CPPA | PPA | Agrégateur externe? | Oui/Non
|  | Délai prévenance indisponibilités programmées | Nombre
|  | Seuil prévenance indisponiblités programmées | Nombre
|  | Délai prévenance indisponibilités non programmées | Nombre
|  | Seuil prévenance indisponibilités non programmées | Nombre
|  | Arrêt prix négatifs | Oui/Non
|  | Disponibilité | Texte court
|  | Rapport d'exploitation | Texte court
|  | Lien vers portail Agrégateur | Texte court
Vente électricité - Agrégation Spot | PPA | Délai prévenance indisponibilités programmées | Nombre
|  | Seuil prévenance indisponiblités programmées | Nombre
|  | Délai prévenance indisponibilités non programmées | Nombre
|  | Seuil prévenance indisponibilités non programmées | Nombre
|  | Arrêt prix négatifs | Oui/Non
|  | Paricipation au Mécanisme Ajustement | Oui/Non
|  | Lien vers portail Agrégateur | Texte court
Vente électricité - Agrégation mixte / fixe | PPA | Agrégateur externe? | Oui/Non
|  | Délai prévenance indisponibilités programmées | Nombre
|  | Seuil prévenance indisponiblités programmées | Nombre
|  | Délai prévenance indisponibilités non programmées | Nombre
|  | Seuil prévenance indisponibilités non programmées | Nombre
|  | Arrêt prix négatifs | Oui/Non
|  | Part fixe | Nombre
|  | Disponibilité | Texte court
|  | Rapport d'exploitation | Texte court
|  | Lien vers portail Agrégateur | Texte court
Vente électricité - Agrégation M0 | PPA | Agrégateur externe? | Oui/Non
|  | Délai prévenance indisponibilités programmées | Nombre
|  | Seuil prévenance indisponiblités programmées | Nombre
|  | Délai prévenance indisponibilités non programmées | Nombre
|  | Seuil prévenance indisponibilités non programmées | Nombre
|  | Arrêt prix négatifs | Oui/Non
|  | Disponibilité | Texte court
|  | Lien vers portail Agrégateur | Texte court
Vente électricité - PPA financier | PPA | Pourcentage de couverture | Nombre
|  | Rapport d'exploitation | Texte court

## 2 - Contrats windga_bluepoint
ID_TYPE_ENTITE_ELEMENTS | CODE_TYPE_ENTITE | Catégorie WindGA | Nom windga | Proposition équipe centrale parc | Catégorie Bleupoint | Equipe | Nom Bluepoint - décision équipe | Commentaire
132 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_ACHAT | Contrat achat | Vente électricité - OA fixe | PPA | CEVEA | Vente électricité - OA fixe
133 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_AUTRES_ERDF | Contrat ERDF | Vente électricité - OA fixe | PPA | CEVEA | Vente électricité - OA fixe
417 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_ACHAT_ELECTRICITE | Contrat d’achat d’électricité (PPA) | Vente électricité - CPPA | PPA | CEVEA | Vente électricité - CPPA
418 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_ACHAT_RENUMERATION | Complément de Rémunération EDF | Vente électricité - OA CR | PPA | CEVEA | Vente électricité - OA CR
419 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_ACHAT_OBLIGATION | Obligation d'Achat EDF | Vente électricité - OA fixe | PPA | CEVEA | Vente électricité - OA fixe
420 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_ACHAT_AGREGATION | Agrégation | Vente électricité - Agrégation M0 | PPA | CEVEA | Vente électricité - Agrégation M0
421 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_ACHAT_GARANTIE | Garanties d'Origine | Vente électricité - Garantie d'Origine | PPA | CEVEA | Vente électricité - Garantie d'Origine
422 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_ACHAT_GARANTIE_CAPACITE | Valorisation des garanties de capacité | Vente électricité - Valorisation capacité | PPA | CEVEA | Vente électricité - Valorisation capacité
426 | TYPE_CONTRAT | SOUTIRAGE_ELECTRICITE | Soutirage d'électricité | Soutirage électricité | Services | Facturation | Soutirage électricité
45 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_AUTRES_ASSISTANCE | Assistance EEN - SAS | GTAC | Corporate | GA | GTAC
46 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_AUTRES_AUTRES | Autres contrats |  | #N/A | #N/A
47 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_AUTRES_COMPTA | Comptabilité SAS |  | #N/A | #N/A
48 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_AUTRES_GARDIEN_SECU | Gardiennage Sécurité |  | #N/A | #N/A
49 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_AUTRES_TELECOM | Telecom |  | #N/A | #N/A
50 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_OM_EDFENFR_SAS | Contrat entre EDF EN France et SAS | GTAC | Corporate | GA | GTAC
51 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_OM_ETANCHEITE | Contrat d'entretien de l'étanchéïté |  | #N/A | #N/A
52 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_OM | Contrat O&M Parc | O&M - WTG | Services | GA | O&M - WTG
53 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_AUTRES_ST_B | Bleu |  | #N/A | #N/A
54 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_AUTRES_ST_E | Emeraude |  | #N/A | #N/A
55 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_AUTRES_ST_J | Jaune |  | #N/A | #N/A
56 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_AUTRES_ST_NONE | Aucun |  | #N/A | #N/A
134 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_BAIL | Bail | Bail | Access Rights | Facturation | Bail
135 | TYPE_CONTRAT | POLICE_ASSURANCE | Police d'assurance | Police d'assurance | Insurance | GA | Police d'assurance
136 | TYPE_CONTRAT | ASSURANCE | Assurance | Assurance | Insurance | GA | Assurance
137 | TYPE_CONTRAT | GARANTIE | Garantie | Garantie | EPC | GA | Garantie
138 | TYPE_CONTRAT | AVENANT | Avenant |  | #N/A | #N/A
259 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_OM_POSTE | Contrat O&M Poste | O&M - Poste | 0 | 0 | O&M - Poste
424 | TYPE_CONTRAT | ASSISTANCE | Assistance | GTAC | Corporate | GA | GTAC
425 | TYPE_CONTRAT | GESTION_ACTIF | Gestion d'actifs | GTAC | Corporate | GA | GTAC
1272 | TYPE_CONTRAT | CONTRAT_OM_ET_POSTE | Contrat O&M Parc + Poste | O&M - Parc et Poste | Services | GA | O&M - Parc et Poste
1273 | TYPE_CONTRAT | VARIANTE_CONTRAT_OM | Contrat O&M |  | #N/A | #N/A

## 3 - Type event bluepoint
Types évènement | Description | Equipe | Note | Nom IEC | ID IEC
Ancrage - Autre |  | CEVEA
Ancrage - Manifestation |  | CEVEA
Ancrage - Portes ouvertes |  | CEVEA
Ancrage - Visite mairie |  | CEVEA
Arrêt imposé DREAL / Préfecture |  | GA |  | Suspended Authorities | 12040201
Arrêt panne SDA |  | GA |  | Suspended Authorities | 12040201
BoP |  | GA |  | Forced Outage BoP | 1030201
Bridage acoustique |  | GA
Commissioning
Coupure HT |  | GA |  | Requested Shutdown Grid | 703020101
Inspection EDF Renouvelables |  | GA |  | Requested Shutdown Owner | 803020101
Inspection ICPE |  | SSQ
Limitation HT |  | GA |  | Partial Performance Derated Grid | 702010101
Panne |  | GA |  | Forced Outage | 30201
Panne mineure
Télécommunication
MCR - Autre |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
MCR - Gearbox |  | GA |  | Forced Outage Major Component | 2030201
MCR - Génératrice |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
MCR - Main bearing |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
MCR - Pales |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
MCR - Roulement pale |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
Autre
Campagne acoustique |  | GA |  | Requested Shutdown Noise Unplanned | 503020101
Dommage foudre |  | GA |  | Force Majeure | 301
Dommage tempête |  | GA |  | Force Majeure | 301
Effraction |  | GA
Incident industriel |  | SSQ
Mortalité avifaune |  | Enviro | responsable création évènement = Enviro
Rave party |  | GA
Suivi environnemental |  | Enviro | responsable création évènement = Enviro
Vol |  | GA
Plainte riverain
Dégradation
Exercice d'urgence |  | SSQ
Analyse financière |  | Contrôle de gestion

## 4 - Event wsp_bluepoint
Nom WSP | Proposition équipe centrale parc | Nom Bluepoint - décision équipe | Equipe | Commentaire
Panne majeure | Panne | Panne | Panne
Panne mineure | Panne mineure | Panne mineure | Panne mineure
H&S | Incident industriel | Incident industriel | Incident industriel
Enviro-Acou | Campagne acoustique | Campagne acoustique | Campagne acoustique
Scada - Com | Télécommunication | Télécommunication | Télécommunication
Admin | Autre | Autre | Autre
Coupure HT | Coupure HT | Coupure HT | Coupure HT
ICPE - APC - Non-conformité | Inspection ICPE | Inspection ICPE | Inspection ICPE
O&M | Panne | Panne | Panne
Visite mairie | Ancrage - Visite mairie | Ancrage - Visite mairie | Ancrage - Visite mairie
Commissioning | Commissioning | Commissioning | Commissioning
Effraction, vol, etc. | Effraction | Effraction | Effraction

## 3 - Champs obligatoires event (hidden)
Types évènement | Description | Equipe | Note | Nom IEC | ID IEC
Centrale - Inspection ICPE |  | SSQ
Site - Incident industriel |  | SSQ
MCR - Pales |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
MCR - Génératrice |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
MCR - Main bearing |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
MCR - Roulement pale |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
MCR - Autre |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
Ancrage - Visite mairie |  | CEVEA
Centrale - Limitation HT |  | GA |  | Partial Performance Derated Grid | 702010101
Centrale - Coupure HT |  | GA |  | Requested Shutdown Grid | 703020101
Site - Campagne acoustique |  | GA |  | Requested Shutdown Noise Unplanned | 503020101
Site - Suivi envrionnemental |  | Enviro
Centrale - Bridage acoustique |  | GA
Centrale - Inspection EDF Renouveables |  | GA |  | Requested Shutdown Owner | 803020101
Centrale - Arrêt panne SDA |  | GA |  | Suspended Authorities | 12040201
Centrale - Panne |  | GA |  | Forced Outage | 30201
Centrale - Panne BoP |  | GA |  | Forced Outage BoP | 1030201
Centrale - Panne mineure
Site - Dommage foudre |  | GA |  | Force Majeure | 301
Site - Dommage tempête |  | GA |  | Force Majeure | 301
Centrale - Arrêt imposé DREAL / Préfecture |  | GA |  | Suspended Authorities | 12040201
Ancrage - Portes ouvertes |  | CEVEA
Ancrage - Manifestation |  | CEVEA
Ancrage - Autre |  | CEVEA
Site - Mortalité avifaune |  | Enviro
Site - Vol |  | GA
Site - Effraction |  | GA
Site - Rave party |  | GA
Centrale - Télécommunication
Site - Autre
Centrale - Commissioning

## 3 - Taches par event
Types évènement | Description | Equipe | Note | Nom IEC | ID IEC
Centrale - Inspection ICPE |  | SSQ
Site - Incident industriel |  | SSQ
MCR - Pales |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
MCR - Génératrice |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
MCR - Main bearing |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
MCR - Roulement pale |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
MCR - Autre |  | SSQ |  | Forced Outage Major Component | 2030201
Ancrage - Visite mairie |  | CEVEA
Centrale - Limitation HT |  | GA |  | Partial Performance Derated Grid | 702010101
Centrale - Coupure HT |  | GA |  | Requested Shutdown Grid | 703020101
Site - Campagne acoustique |  | GA |  | Requested Shutdown Noise Unplanned | 503020101
Site - Suivi envrionnemental |  | Enviro
Centrale - Bridage acoustique |  | GA
Centrale - Inspection EDF Renouveables |  | GA |  | Requested Shutdown Owner | 803020101
Centrale - Arrêt panne SDA |  | GA |  | Suspended Authorities | 12040201
Centrale - Panne |  | GA |  | Forced Outage | 30201
Centrale - Panne BoP |  | GA |  | Forced Outage BoP | 1030201
Centrale - Panne mineure
Site - Dommage foudre |  | GA |  | Force Majeure | 301
Site - Dommage tempête |  | GA |  | Force Majeure | 301
Centrale - Arrêt imposé DREAL / Préfecture |  | GA |  | Suspended Authorities | 12040201
Ancrage - Portes ouvertes |  | CEVEA
Ancrage - Manifestation |  | CEVEA
Ancrage - Autre |  | CEVEA
Site - Mortalité avifaune |  | Enviro
Site - Vol |  | GA
Site - Effraction |  | GA
Site - Rave party |  | GA
Centrale - Télécommunication
Site - Autre
Centrale - Commissioning

## 5- Type jalons bluepoint
Types de jalon | Equipe | Note
Prospection | Equipe Central Parcs | Pris depuis OneDev
DEV1 | Equipe Central Parcs | Pris depuis OneDev
DEV2 | Equipe Central Parcs | Pris depuis OneDev
DEV3 | Equipe Central Parcs | Pris depuis OneDev
DEV4 | Equipe Central Parcs | Pris depuis OneDev
OR1 | Equipe Central Parcs | Pris depuis OneDev
OR2 | Equipe Central Parcs | Pris depuis OneDev
OR3 | Equipe Central Parcs | Pris depuis OneDev
GA1 | Equipe Central Parcs | Pris depuis OneDev
Première injection | Equipe Central Parcs
Mise en Service Industrielle (MSI) | Equipe Central Parcs
Signature réception | Equipe Central Parcs
Dépôt du dossier de demande d'autorisation |  | Obligation OREOL
Délivrance de l'avis de l'autorité environnementale |  | Obligation OREOL
Arrêté d'autorisation ICPE |  | Obligation OREOL
Déclaration d'ouverture du chantier de construction |  | Obligation OREOL
Déclaration d'ouverture du chantier de démantèlement |  | Obligation OREOL
Mise en service comptable | Contrôle de gestion

## 6 - Jalons windga_bluepoint
ID_EVENEMENT | Nom WindGA | Nom Bluepoint - décision équipe
46 | Début des Travaux de la Centrale
47 | Fin des Travaux de la Centrale
79 | Date de mise en service prévisionnelle
103 | MISE EN EXPLOITATION OUVRAGES RACCORDEMENTS
245 | J1 - Comité des Engagements | OR1
246 | J2 - Accord de Lancement en Réalisation | OR2
247 | J3 - Mise en Service Industrielle | OR3
248 | J4 - Clôture du Dossier d'Investissement | GA1
248 | J4 - Clôture du Dossier d'Investissement | GA1
666 | Mise sous tension des postes
667 | Mise sous tension des onduleurs
674 | Signature PV Prise en charge exploitation | OR3
680 | Levée des réserves investisseurs
687 | Date de prise en charge exploitant
688 | Date de prise en charge GA : | OR3
692 | Mise sous tension de la centrale côté réseau
694 | Date ouverture du contrat d'AOA
695 | Date de passage au jalon J3 | OR3
1097 | J1 - validation du Comité d'Engagement ( CEPG/ CA / CODIR) | OR1
1291 | Levée des réserves EDF EN / constructeurs
1362 | MST BT (TJ de secours ERDF)
1392 | J3 | OR3
1399 | Date J3: 15/12/2014 | OR3
1400 | MSI | Mise en Service Industrielle (MSI)
1401 | MSI | Mise en Service Industrielle (MSI)
1402 | MSI | Mise en Service Industrielle (MSI)
1406 | J4 - Clôture du Dossier d'Investissement | GA1
1455 | Passage de Jalon J3 | OR3
1456 | PASSAGE DE JALON J3 | OR3
1457 | Passage de Jalon J3 | OR3
1460 | Jalon OR3 le 19/12/2019 | OR3
1461 | OR3 le 19/12/2019 | OR3
1462 | OR3 le 19/12/2019 | OR3
1464 | Ouverture contrat achat 10/01/2020
1465 | Jalon OR3 | OR3
1471 | Injection premiers kWh | Première injection
1472 | Jalon OR3 | OR3
1473 | OR3 | OR3
1474 | OR3 | OR3
1475 | J3 | OR3
1476 | OR3 | OR3
1478 | OR3 | OR3
1479 | OR3 | OR3
1480 | OR3 | OR3
1481 | OR3 | OR3
1482 | OR3 | OR3
1483 | OR3 | OR3
1484 | OR3 | OR3
1485 | OR3 | OR3
1486 | OR3 | OR3
1489 | OR3 | OR3
1490 | OR3 | OR3
1491 | OR3 | OR3
1492 | OR3 | OR3

## 7 - Type matériel
Types de matériel | Equipe | Priorité | Note
Eolienne | GA | Prio 1
Onduleur | GA | Prio 1
PDL | GA | Prio 1
Batterie | GA | Prio 1
SDA | GA | Prio 1
Tracker | GA | Prio 1
Pale | GA | Prio 1
Génératrice | GA | Prio 1
Flashlight | GA | Prio 1
Rescue kit | SSQ | Prio 1
Module PV | GA | Prio 1
Transfo | GA | Prio 1 | A valider (notes tbo)
Gearbox | GA | Prio 1 | A valider (notes tbo)
Lift | SSQ | Prio 1 | A valider (notes tbo)
Stop chute | SSQ | Prio 1 | A valider (notes tbo)
Converter | GA | Prio 1 | A valider (notes tbo)
Crane | GA | Prio 1 | A valider (notes tbo)
Tour | GA | Prio 1 | A valider (notes tbo)
Palan |  | Prio 2
Autoréducteur | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
LPS (protection foudre) | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Hub | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Equipement PDL | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Vidéosurveillance | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
MV Feeder | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Main shaft | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Main Bearing | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Blade Bearing | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Ligne de vie | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Pitch | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Shrink disc | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Disc brake | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Yaw Ring | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Yaw motor | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Yaw GBX | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Hydraulic pump and station | GA | Prio 2 | A valider (notes tbo)
Matériel de com | GA | Prio 3 | A valider (notes tbo)

## 8 - Materiel windga_bluepoint
ID_TYPE_ENTITE_ELEMENTS | Nom WindGA | Proposition équipe centrale parc | Nom Bluepoint - décision équipe | Equipe | Commentaire
149 | CAPTEUR |  |  | #N/A
150 | COMPTEUR |  |  | #N/A
151 | COUVERTURE |  |  | #N/A
152 | ELECTRICITE |  |  | #N/A
153 | LIEN_TELECOM |  |  | #N/A
154 | MODULE_PV | Module PV |  | #N/A
155 | MONITORING |  |  | #N/A
156 | ONDULEUR | Onduleur |  | #N/A
157 | PDL | PDL |  | #N/A
158 | PTR |  |  | #N/A
159 | BATIMENT |  |  | #N/A
160 | CHAMPS_PV |  |  | #N/A
161 | WTG | Eolienne |  | #N/A
162 | MAT_MESURE |  |  | #N/A
352 | BATTERIE | Batterie |  | #N/A
360 | SECURITE |  |  | #N/A
372 | VIDEO SURVEILLANCE |  |  | #N/A
375 | TRACKER | Tracker |  | #N/A
376 | FIBRE_OPTIQUE |  |  | #N/A
377 | CABLES_HTA |  |  | #N/A
378 | CHAMBRE_DE_TIRAGE |  |  | #N/A
379 | CONTAINER_DE_STOCKAGE |  |  | #N/A
380 | FOURREAUX |  |  | #N/A
381 | PDL_HTA |  |  | #N/A
382 | CENTRALE_INCENDIE |  |  | #N/A
1266 | ONDULEUR STRING |  |  | #N/A

## 8 - Champs spécifiques matériel
Types de contrats | Nom du champs | Type du champs | Liste des options (si applicable) | Note
Eolienne | Version | Texte court
Eolienne | Puissance (MW) | Nombre
Eolienne | Diamètre (m) | Nombre
Eolienne | Hauteur moyeu (m) | Nombre
Pale | Poids (tonnes) | Nombre
Pale | Poids d'équilibrage (kg) | Nombre
Gearbox | Ratio | Nombre
Gearbox | Volume de graisse | Nombre
Génératrice | Puissance (MW) | Nombre
Transfo | Puissance (kW) | Nombre
Transfo | Ucc (en %) | Nombre |  | Indiquer 100 pour 100%
Transfo | Index temporel | Nombre
Transfo | Couplage | Choix unique | Etoile; triangle
Lift | Charge maximale (kg) | Nombre
Palan | Charge maximale (kg) | Nombre

## 9 - Type modèle Bluepoint
Type equipement | Nom modele
Module PV | FIRST SOLAR / FS382
Onduleur central | SMA SC 630 HE-11
Module PV | FIRST SOLAR / FS280
Module PV | FIRST SOLAR / FS380
Onduleur central | SMA SC 500 HE-11
Onduleur central | SMA SC 630 CP
Module PV | Laminés 144 Wc droite
Onduleur string | Huawei SUN2000 - 215 KTL
Module PV | Jinko Tiger Pro 530 Wc
Module PV | Jinko Tiger Pro 535 Wc
Module PV | Photowatt 420W
Module PV | Photowatt 425W
Module PV | Photowatt 430W

## 10 - Modèle windga_bluepoint
Type equipement | Nom modele | ID_MATERIEL | LIBELLE_MATERIEL | MODELE | FOURNISSEUR_PRINCIPAL | Id Kiwi
Module PV | FIRST SOLAR / FS382 | 266 | FIRST SOLAR / FS382 | FS382
Onduleur central | SMA SC 630 HE-11 | 137 | SMA SC 630 HE-11 | Sunny Central 630 HE-11 |  | 962
Module PV | FIRST SOLAR / FS280 | 263 | FIRST SOLAR / FS280 | FS280
Module PV | FIRST SOLAR / FS380 | 264 | FIRST SOLAR / FS380 | FS380
Onduleur central | SMA SC 500 HE-11 | 136 | SMA SC 500 HE-11 | Sunny Central 500 HE-11 |  | 968
Onduleur central | SMA SC 630 CP | 139 | SMA SC 630 CP | Sunny Central 630 CP |  | 965
Module PV | Laminés 144 Wc droite | 3 | Laminés 144 Wc droite | Laminés 144 Wc droite
Onduleur string | Huawei SUN2000 - 215 KTL | 495 | Huawei SUN2000 - 215 KTL | Huawei 215 KTL |  | 1607
Module PV | Jinko Tiger Pro 530 Wc | 498 | Jinko Tiger Pro 530 Wc | Jinko Tiger Pro 530 Wc
Module PV | Jinko Tiger Pro 535 Wc | 499 | Jinko Tiger Pro 535 Wc | Jinko Tiger Pro 535 Wc
Module PV | Photowatt 420W | 508 | Photowatt 420W
Module PV | Photowatt 425W | 509 | Photowatt 425W
Module PV | Photowatt 430W | 510 | Photowatt 430W
Onduleur
|  | 239 | VESTAS / V90 - 3.0MW - 80m | V90-3000 | VESTAS
|  | 192 | PDL STANDARD | PDL STANDARD
|  | 448 | Palan-Pont roulan / LIFTKET STAR - 071/99 | 071/99 | LIFTKET STAR
|  | 399 | Ascenseurs / POWER CLIMBER - SHERPA R-W | SHERPA R-W | POWER CLIMBER
|  | 406 | Descendeur / CRESTO - RED PRO-150M | RED PRO-150M | CRESTO
|  | 455 | Stop chute / AVANTI |  | AVANTI
|  | 424 | Ligne de vie / AVANTI - RAIL | RAIL | AVANTI
|  | 421 | ESP
|  | 422 | Extincteurs
|  | 290 | VESTAS / V117 - 3.45MW - 91.5m | V117 | VESTAS
|  | 359 | VESTAS / V117 - 3.3MW - 91.5m | V117 | VESTAS
|  | 95 | Poste SEL 20kV | Poste SEL 20kV | SEL
|  | 92 | SEL + PADCON + PI (PI2PI) | SEL + PADCON + PI (PI2PI)
|  | 364 | TRINA / DuoMax 72 - 365Wc | DuoMax 72 Mono Bi-verre | TRINA |  | Module PV
|  | 480 | HUAWEI / SUN 2000 - 185 KTL | SUN 2000 - 185 KTL | HUAWEI |  | Onduleur string
|  | 36 | Poste de transformation générique | Poste de transformation générique
|  | 300 | NORDEX / N90 - 2.3MW - 100m | N90 | NORDEX
|  | 37 | Poste de livraison générique | Poste de livraison générique
|  | 64 | Lien telecom Satellite | Lien telecom Satellite
|  | 215 | PC et accessoire graphique | PC et accessoire graphique
|  | 340 | Mât de mesure tubulaire autoportant
|  | 292 | NORDEX / N131 - 3.0MW - 114m | N131/3000 | NORDEX
|  | 478 | TRINA / DuoMax 72 - 360Wc | DuoMax 72 Mono Bi-verre | TRINA |  | Module PV
|  | 475 | HUAWEI / SUN 2000 - 100 KTL | SUN 2000 - 100 KTL | HUAWEI |  | Onduleur string
|  | 477 | Ormazabal 2250 KVA |  | Ormazabal
|  | 507 | TRINA / DuoMax 72 - 355Wc | DuoMax 72 Mono Bi-verre | TRINA |  | Module PV
|  | 506 | TRINA / DuoMax 72 - 350Wc | DuoMax 72 Mono Bi-verre | TRINA |  | Module PV
|  | 97 | Poste HTA générique | HTA générique
|  | 495 | Huawei SUN2000 - 215 KTL | Huawei 215 KTL | Huawei |  | Onduleur string
|  | 502 | Jinko Solar - Tiger PRO 535 Wc | JKM53XM-72HL4-BDVP | Jinko Solar |  | Module PV
|  | 501 | Jinko Solar - Tiger PRO 530 Wc | JKM53XM-72HL4-BDVP | Jinko solar |  | Module PV
|  | 489 | Modules ARTIX Trina | Modules ARTIX Trina | Trina |  | Module PV
|  | 230 | SENVION / MM70 - 2.0MW - 65m | MM70 | Senvion
|  | 338 | Mât de mesure en treillis haubané
|  | 238 | VESTAS / V80 - 2.0MW - 78m | V80 | VESTAS
|  | 391 | Ascenseurs / AVANTI - SHARK-L | SHARK-L | AVANTI
|  | 420 | Descendeur
|  | 429 | Ligne de vie / RAIL | RAIL
|  | 434 | Palan-Pont roulan / AMENABAR - W38110C | W38110C | AMENABAR
|  | 452 | Palan-Pont roulan / VICINAY - ABK 201 1012U | ABK 201 1012U | VICINAY
|  | 457 | Stop chute / DBI SALA-3M |  | DBI SALA-3M
|  | 298 | SENVION / MM82 - 2.0MW- 59m | MM82 | Senvion
|  | 231 | SENVION / MM82 - 2.0MW - 78.5m | MM82 | Senvion
|  | 243 | GAMESA / G80 - 2.0MW - 67m | G80 | Gamesa
|  | 428 | Ligne de vie / CABLE | CABLE
|  | 453 | Palan-Pont roulan / VICINAY - ABK-201812V | ABK-201812V | VICINAY
|  | 418 | Descendeur / SKYLOTEC - MILAN | MILAN | SKYLOTEC
|  | 461 | Stop chute / PROTECTA - Cabloc-SOMAIN SKC - Block | Cabloc-SOMAIN SKC - Block | PROTECTA
|  | 462 | Stop chute / SKYLOTEC - SKA 8 ST PROTECTA Cabloc-SOMAIN SKC - Block | SKA 8 ST PROTECTA Cabloc-SOMAIN SKC - Block | SKYLOTEC
|  | 223 | ENERCON / E70 - 2.0MW - 85m | E70 | Enercon
|  | 337 | Mât de mesure en treillis autoportant
|  | 396 | Ascenseurs / GORACON |  | GORACON
|  | 397 | Ascenseurs / GREIFZUG |  | GREIFZUG
|  | 425 | Ligne de vie / BORNACK - RAIL | RAIL | BORNACK
|  | 436 | Palan-Pont roulan / CERTEX SKB 160 | NULL | CERTEX SKB 16
|  | 447 | Palan-Pont roulan / LIFTKET STAR - 051/95 | 051/95 | LIFTKET STAR
|  | 449 | Palan-Pont roulan / PLANETA - GCH500 | GCH500 | PLANETA
|  | 414 | Descendeur / SHE RESCUE LIFT-1K - 100M | 100M | SHE RESCUE LIFT-1K
|  | 456 | Stop chute / BORNACK |  | BORNACK
|  | 377 | VESTAS / V90 - 2.0MW- 95m | V90-2000 | VESTAS
|  | 498 | Jinko Tiger Pro 530 Wc | Jinko Tiger Pro 530 Wc | Jinko |  | Module PV
|  | 499 | Jinko Tiger Pro 535 Wc | Jinko Tiger Pro 535 Wc | Jinko |  | Module PV
|  | 51 | FIRST SOLAR / FS275 | FS275 | FIRST SOLAR |  | Module PV
|  | 132 | SMA SC 250 HE | Sunny Central 250 HE | SMA | Onduleur central | Onduleur central
|  | 136 | SMA SC 500 HE-11 | Sunny Central 500 HE-11 | SMA | Onduleur central | Onduleur central
|  | 135 | SMA SC 400 HE-11 | Sunny Central 400 HE-11 | SMA | Onduleur central | Onduleur central
|  | 96 | Poste SCHNEIDER 20kV | Poste SCHNEIDER 20kV
|  | 98 | PTR Concerto AREVA (shelter) | PTR Concerto AREVA (shelter) | AREVA
|  | 137 | SMA SC 630 HE-11 | Sunny Central 630 HE-11 | SMA | Onduleur central | Onduleur central
|  | 84 | Capteur d'irradiation CMP11 | CMP11 | Kipp & Zonen
|  | 249 | NORDEX / N90 - 2.5MW - 80m | N90 | NORDEX
|  | 48 | Lien telecom SDSL / ADSL générique | Lien telecom SDSL / ADSL générique
|  | 3 | Laminés 144 Wc droite | Laminés 144 Wc droite
|  | 245 | GAMESA / G90 - 2.0MW - 78m | G90 | Gamesa
|  | 216 | Absence de lien telecom | Absence de lien telecom
|  | 213 | Ecran LCD 17 pouce | Ecran LCD 17 pouce
|  | 483 | NORDEX / N117 - 3.0MW - 120m | N117 | NORDEX
|  | 341 | ENERCON / E70 - 2.3MW - 57m | E70 | Enercon
|  | 339 | Mât de mesure tubulaire haubané
|  | 416 | Descendeur / SHE RESCUE LIFT-1K - 80M | 80M | SHE RESCUE LIFT-1K
|  | 314 | SIEMENS / SINVERTS PVM 17 | SINVERTS PVM 17 | Siemens
|  | 75 | YINGLI / YL235 | YL235 | YINGLI
|  | 389 | Ascenseurs / AVANTI - DOLPHIN | DOLPHIN | AVANTI
|  | 409 | Descendeur / CRESTO - RESQ-DD-150M | RESQ-DD-150M | CRESTO
|  | 443 | Palan-Pont roulan / LIFTKET - 071/95 | 071/95 | LIFTKET
|  | 224 | ENERCON / E70 - 2.3MW - 64m | E70 | Enercon
|  | 431 | Palan-Pont roulan / ABB - 800/1-10 | 800/1-10 | ABB
|  | 405 | Descendeur / CRESTO - RED PRO-125M | RED PRO-125M | CRESTO
|  | 299 | SENVION / MM82 - 2.0MW- 80m | MM82 | Senvion
|  | 288 | SENVION / MM92 - 2.05MW - 79m | MM92/2050 | Senvion
|  | 401 | Ascenseurs / POWER CLIMBER - SHERPA-SDL | SHERPA-SDL | POWER CLIMBER
|  | 437 | Palan-Pont roulan / DEMAG - DC-WIND | DC-WIND | DEMAG
|  | 441 | Palan-Pont roulan / LIFTKET - 051/55 | 051/55 | LIFTKET
|  | 458 | Stop chute / HACA Leitern - 0529-74 | 0529-74 | HACA Leitern
|  | 329 | CONERGY / S 200P | S 200P | CONERGY
|  | 323 | Poste HTB générique | HTB générique
|  | 287 | VESTAS / V126 - 3.3MW - 117m | V126 | VESTAS
|  | 284 | VESTAS / V90 - 2.0MW- 80m | V90-2000 | VESTAS
|  | 400 | Ascenseurs / POWER CLIMBER - SHERPA SD4 | SHERPA SD4 | POWER CLIMBER
|  | 404 | Descendeur / CRESTO - AB- RESQ-A/S-150M | AB- RESQ-A/S-150M | CRESTO
|  | 444 | Palan-Pont roulan / LIFTKET - 071/99 | 071/99 | LIFTKET
|  | 252 | ECOTECNIA / ECO80- 1.67MW - 67m | ECO80 | Ecotecnia
|  | 394 | Ascenseurs / EOLICOS - A-300-EEB | A-300-EEB | EOLICOS
|  | 433 | Palan-Pont roulan / AMENABAR - CK1-2V-500 | CK1-2V-500 | AMENABAR
|  | 362 | VESTAS / V100 - 2.2MW - 80m | V100 | VESTAS
|  | 408 | Descendeur / CRESTO - RESQ - DD | RESQ - DD | CRESTO
|  | 219 | Lien telecom Business VPN | Lien telecom Business VPN
|  | 236 | VESTAS / V47 - 0.66MW - 40m | V47 | VESTAS
|  | 393 | Ascenseurs / ENERCON - EL1 V2.0 | EL1 V2.0 | ENERCON
|  | 415 | Descendeur / SHE RESCUE LIFT-1K - 160M | 160M | SHE RESCUE LIFT-1K
|  | 467 | ENERCON / E40-6.44 - 0.6MW - 40.3 | E40-6.44 | Enercon
|  | 353 | VESTAS / V112 - 3.45MW - 94m | V112 | VESTAS
|  | 247 | NORDEX / N90 - 2.3MW - 80m | N90 | NORDEX
|  | 470 | VESTAS / V100 - 2MW - 80m | V100 | VESTAS
|  | 38 | Elément de monitoring générique | Elément de monitoring générique
|  | 197 | PTR SEL STANDARD 1260kVA | PTR SEL STANDARD 1260kVA | SEL
|  | 139 | SMA SC 630 CP | Sunny Central 630 CP | SMA | Onduleur central | Onduleur central
|  | 264 | FIRST SOLAR / FS380 | FS380 | FIRST SOLAR |  | Module PV
|  | 266 | FIRST SOLAR / FS382 | FS382 | FIRST SOLAR |  | Module PV
|  | 294 | z_GABARIT / D122 - 3.3MW - 89m | D122 | GABARIT
|  | 296 | z_GABARIT / D110 - 3.0MW - 95m | D110 | GABARIT
|  | 232 | SENVION / MM92 - 2.0MW | MM92/2000 | Senvion
|  | 291 | VESTAS / V112 - 3.3MW - 119m | V112 | VESTAS
|  | 336 | Z_GABARIT / D100 - 2.0MW – 120 m | D100 | GABARIT
|  | 322 | VESTAS / V80 - 2.0MW - 60m | V80 | VESTAS
|  | 334 | Z_GABARIT / D100 - 3.0MW – 100 m | D100 | GABARIT
|  | 308 | ENERCON / E82 - 2.3MW - 85m | E82 | Enercon
|  | 357 | z_GABARIT / D122 - 3.0MW - 89m | D122 | GABARIT
|  | 253 | ENERCON / E44 - 0.9MW - 49.5m | E44 - 900 | Enercon
|  | 309 | ENERCON / E82 - 3.0MW - 78m | E82 | Enercon
|  | 310 | ENERCON / E82 - 3.0MW - 85m | E82 | Enercon
|  | 342 | ENERCON / E70 - 2.3MW - 58m | E70 | Enercon
|  | 372 | VESTAS / V117 - 3,6MW - 91,5m | V117 | VESTAS
|  | 383 | Z_GABARIT / D117 - 3.9MW - 91.5m | D117 | Gabarit
|  | 335 | Z_GABARIT / D100 - 2.0MW – 100 m | D100 | GABARIT
|  | 221 | Champs PV
|  | 347 | VESTAS / V126 - 3.6MW - 117m | V126 | VESTAS
|  | 374 | Z_GABARIT / 375 | 375Wc | Gabarit
|  | 375 | Z_GABARIT / 380 | 380Wc | Gabarit
|  | 286 | ALSTOM / ECO122 - 2.7MW - 89m | ECO122 | ALSTOM
|  | 206 | LOGETTE TARIF BLEU | Logette Tarif Bleu
|  | 196 | PTR SEL STANDARD 1000kVA | PTR SEL STANDARD 1000kVA | SEL
|  | 307 | ENERCON / E82 - 2.3MW - 78m | E82 | Enercon
|  | 366 | FIRST SOLAR / FS6 420 | FS6-420 | FIRST SOLAR |  | Module PV
|  | 313 | SIEMENS / SINVERT PVS2500 | SINVERT PVS2500 | Siemens
|  | 312 | SIEMENS / SINVERT PVS1500 | SINVERT PVS1500 | Siemens
|  | 363 | FIRST SOLAR / FS6-430 | FS6-430 | FIRST SOLAR |  | Module PV
|  | 140 | SMA SC 800 CP | Sunny Central 800 CP | SMA | Onduleur central | Onduleur central
|  | 318 | SIEMENS / SINVERT PVS1000 | SINVERT PVS1500 | Siemens
|  | 41 | Module PV générique | Module PV générique | générique
|  | 32 | Module générique | Module générique | générique
|  | 23 | Sunpower SPR300 | MONOCRYSTALLINE MODULE SPR300 | SUNPOWER |  | Module PV
|  | 133 | SMA SC 350 | Sunny Central 350 HE | SMA | Onduleur central | Onduleur central
|  | 114 | SMA SMC 10000 TL | Sunny Mini Central 10000 TL | SMA | Onduleur central | Onduleur central
|  | 361 | NORDEX / N117 - 3.6MW - 91m | N117 | NORDEX
|  | 240 | WEG / MS3 - 300 | WEG / MS3 - 300 | WEG
|  | 382 | SCHNEIDER / SmartGEN SKID 2000 | SmartGEN SKID 2000 | Schneider |  | Onduleur central
|  | 355 | SCHNEIDER / CONEXT SmartGEN SKID 4000 | CONEXT SmartGEN SKID 4000 | Schneider |  | Onduleur central
|  | 134 | SMA SC 400 LV 11 | Sunny Central 400 LV 11 | SMA | Onduleur central | Onduleur central
|  | 263 | FIRST SOLAR / FS280 | FS280 | FIRST SOLAR |  | Module PV
|  | 387 | VESTAS / V110 - 2.2MW - 95m | V110 | VESTAS
|  | 398 | Ascenseurs / HAILO - TOPLIFT L2 | TOPLIFT L2 | HAILO
|  | 445 | Palan-Pont roulan / LIFTKET - 097/90 | 097/90 | LIFTKET
|  | 454 | Palan-Pont roulan / YALE |  | YALE
|  | 466 | ENERCON / E82-E4 - 2.3MW - 84m | E82-E2 | Enercon
|  | 225 | NEG MICONS / NM52 - 0.9MW - 49m | NM52 | Neg Micons
|  | 493 | TRINA / DuoMax 144 - 405Wc | DUOMAX TSM-DEG15MC.20(II) | TRINA |  | Module PV
|  | 511 | TRINA / DuoMax 144 - 410Wc | DUOMAX TSM-DEG15MC.20(II) | TRINA |  | Module PV
|  | 246 | NORDEX / N60 - 1.3MW - 60m | N60 | NORDEX
|  | 385 | TRINA / DuoMax TSM-PEG5 - 265Wc | DuoMax TSM-PEG5 | TRINA |  | Module PV
|  | 386 | SMA SC 2500 DC-EV | Sunny Central 2500 DC-EV | SMA | Onduleur central | Onduleur central
|  | 402 | Ascenseurs / POWER CLIMBER - SP WMVC | SP WMVC | POWER CLIMBER
|  | 423 | Ligne de vie / AVANTI - CABLE | CABLE | AVANTI
|  | 410 | Descendeur / CRESTO - RESQ-DD-80M | RESQ-DD-80M | CRESTO
|  | 199 | XANTREX GT500E | GT500E | XANTREX-Schneider
|  | 50 | FIRST SOLAR / FS272 | FS272 | FIRST SOLAR |  | Module PV
|  | 325 | NANOSOLAR / NSU160 | NSU160 | NANOSOLAR |  | Module PV
|  | 327 | NANOSOLAR // NSU200 | NSU200 | NANOSOLAR |  | Module PV
|  | 326 | NANOSOLAR // NSU170 | NSU170 | NANOSOLAR |  | Module PV
|  | 159 | Suntech STP180-AC | MONOCRYSTALLINE MODULE SPT180S-24/AC | SUNTECH
|  | 15 | SOLARFUN / SF180 | MONOCRYSTALLINE SF180 | SOLARFUN |  | Module PV
|  | 464 | ENERCON / E82-E2 - 2.3MW - 78m | E82-E2 | Enercon
|  | 481 | LONGI 430 | Mono cristallin | LONGI
|  | 371 | VESTAS / V117 - 3MW - 91,5m | V117 | VESTAS
|  | 316 | GAMESA / G90 - 2.0MW - 100m | G90 | Gamesa
|  | 360 | NORDEX / N100 - 3.3MW - 100m | N100 | NORDEX
|  | 250 | SIEMENS / SWT3.0-101 - 3.0MW - 99.5m | SWT3.0-101 | Siemens
|  | 321 | VESTAS / V80 - 2.0MW - 67m | V80 | VESTAS
|  | 411 | Descendeur / CRESTO | NULL | CRESTO
|  | 317 | GAMESA / G87 - 2.0MW - 67m | G87 | Gamesa
|  | 229 | NORDEX / N80 - 2.5MW - 60m | N80 | NORDEX
|  | 439 | Palan-Pont roulan / DEMAG - GSXT 250-2-55/1.5-2.3 | GSXT 250-2-55/1.5-2.3 | DEMAG
|  | 459 | Stop chute / HACA Leitern - 0529-74.50 | 0529-74.50 | HACA Leitern
|  | 484 | VESTAS / V126 - 3 MW | V126 | VESTAS
|  | 468 | ENERCON / E44 - 0.9MW - 45m | E44 | Enercon
|  | 358 | GAMESA / G58 - 0.85MW - 55m | G58 | Gamesa
|  | 47 | Lien telecom RTC générique | Lien telecom RTC générique
|  | 413 | Descendeur / PSA - AG 10KT-71m | AG 10KT-71m | PSA
|  | 450 | Palan-Pont roulan / VICINAY - ABK 101 - 16.24M | ABK 101 - 16.24M | VICINAY
|  | 491 | PHOTOWATT / PW72HT-C - 350Wc | PHOTOWATT / PW72HT-C - 350Wc | PHOTOWATT |  | Module PV
|  | 471 | VESTAS / V112 - 3.3MW - 94m | V112 | VESTAS
|  | 305 | VESTAS / V52 - 0.85MW - 60m | V52 | VESTAS
|  | 430 | Palan-Pont roulan / AAB - B 4.2/00M 800/10 | B 4.2/00M 800/10 | AAB
|  | 446 | Palan-Pont roulan / LIFTKET STAR - B5/501 | B5/501 | LIFTKET STAR
|  | 486 | SG 132 - 3,65MW | SG 132 | SIEMENS GAMESA
|  | 487 | SG 132 - 3MW | SG 132 | SIEMENS GAMESA
|  | 344 | Senvion / MM70 - 2.0MW - 55m | MM70 | Senvion
|  | 488 | Sungrow 250 KTL | SG250 HX | Sungrow |  | Onduleur string
|  | 473 | SIEMENS / 3.2MW - 113 | SWT-3.2-113 | SIEMENS
|  | 384 | ENERCON / E82 - 2.35MW - 78m | E82 | Enercon
|  | 395 | Ascenseurs / GORACON - EL1 V2.0 | EL1 V2.0 | GORACON
|  | 417 | Descendeur / SHE RESCUE LIFT-1K |  | SHE RESCUE LIFT-1K
|  | 438 | Palan-Pont roulan / DEMAG - DC-WIND 5-250 | DC-WIND 5-250 | DEMAG
|  | 328 | CONERGY IPG 110K | IPG 110K | CONERGY
|  | 82 | LOGETTE TARIF JAUNE | logette tarif jaune
|  | 203 | PTR SEL STANDARD 500kVA | PTR SEL STANDARD 500kVA | SEL
|  | 320 | SMA SC 350 HE | Sunny Central 350 | SMA | Onduleur central
|  | 451 | Palan-Pont roulan / VICINAY - ABK 201 821U | ABK 201 821U | VICINAY
|  | 319 | SIEMENS / SINVERT PVS1400 | SINVERT PVS1400 | Siemens
|  | 343 | GAMESA / G80 - 2.0MW - 78m | G80 | Gamesa
|  | 476 | NORDEX / N131 - 3.6MW - 114m | N131 | NORDEX
|  | 427 | Ligne de vie / HACA Leitern - 0529-74.50 | 0529-74.50 | HACA Leitern
|  | 442 | Palan-Pont roulan / LIFTKET - 051/95 | 051/95 | LIFTKET
|  | 324 | Compteur MK6 | MK6
|  | 278 | Photowatt / PW1650 | PW1650 | Photowatt |  | Module PV
|  | 390 | Ascenseurs / AVANTI - SHARK | SHARK | AVANTI
|  | 419 | Descendeur / SKYLOTEC - MILAN - AGR 2001 A024-150M | MILAN - AGR 2001 A024-150M | SKYLOTEC
|  | 440 | Palan-Pont roulan / LIFTKET - 050/95 | 050/95 | LIFTKET
|  | 460 | Stop chute / MILLER - Söll GlideLoc | Söll GlideLoc | MILLER
|  | 463 | ENERCON /E70-E4 - 2,3MW -64 | E70E2 | Enercon
|  | 315 | CONVERTEAM / converSOL 1500 LI | converSOL 1500 LI | Converteam
|  | 237 | VESTAS / V52 - 0.85MW - 49m | V52 | VESTAS
|  | 306 | VESTAS / V52 - 0.85MW - 65m | V52 | VESTAS
|  | 142 | FIRST SOLAR / FS277 | FS277 | FIRST SOLAR |  | Module PV
|  | 504 | Photowatt 362.5 Wc PW72HT-C | PW72HT-C | Photowatt |  | Module PV
|  | 330 | GAMESA / G97 - 2MW - 90m | G97 | Gamesa
|  | 490 | GAMESA / G90 - 2.0MW - 67m | G90 | Gamesa
|  | 227 | NORDEX / N43 - 0.6MW - 40m | N43 | NORDEX
|  | 150 | Photowatt / PW140 | MULTICRYSTALLINE PW140 | PHOTOWATT |  | Module PV
|  | 151 | Photowatt PW150 | MULTICRYSTALLINE MODULE PW150 | PHOTOWATT |  | Module PV
|  | 152 | Photowatt PW160 | MULTICRYSTALLINE MODULE PW160 | PHOTOWATT |  | Module PV
|  | 301 | PTR SEL STANDARD 1600kVA | PTR SEL STANDARD 1600kVA | SEL
|  | 465 | ENERCON / E70-E4 - 2MW - 85m | E70-E4 | Enercon
|  | 482 | LONGI 435 | Mono cristallin | LONGI
|  | 472 | SENVION / MD70 - 1.5MW - 80m | MD70 | Senvion
|  | 505 | Photowatt 360 Wc PW72HT-C | PW72HT-C
|  | 500 | VESTAS / V136 - 3.6MW - 97m | V136 | VESTAS
|  | 432 | Palan-Pont roulan / ABB - KPRE 80-G2 | KPRE 80-G2 | ABB
|  | 407 | Descendeur / CRESTO - RED PRO-80M | RED PRO-80M | CRESTO
|  | 403 | Descendeur / CRESTO - 125M | 125M | CRESTO
|  | 503 | Jinko Solar - Tiger PRO 535 Wc | JKM53XM-72HL4-BDVP | Jinko Solar |  | Module PV
|  | 235 | VERGNET / GEV 32 - 0.275MW - 60m | GEV 32 - 275 | Vergnet
|  | 226 | NEG MICONS / NM92 - 2.75MW - 78m | NM92 | Neg Micons
|  | 474 | ENERCON / E82 E4 – 3,02 MW - 85m | E82 | Enercon
|  | 485 | VESTAS / V126 - 3.6MW - 137m | V126 | VESTAS
|  | 34 | Onduleur centralisé générique | Onduleur centralisé générique
|  | 388 | LG CHEM / JP3 2P | JP3 2P | LG CHEM
|  | 302 | SMA / SC 630 CP XT | Sunny Central 630 CP XT | SMA | Onduleur central
|  | 303 | SMA / SC 800 CP XT | Sunny Central 800 CP XT | SMA | Onduleur central
|  | 304 | FIRST SOLAR / FS390 Black | FS390 Black | FIRST SOLAR |  | Module PV
|  | 311 | PTR Stockage batterie 1600KW | PTR Stockage batterie 1600KW | Fiamm - Nidec
|  | 508 | Photowatt 420W
|  | 509 | Photowatt 425W
|  | 510 | Photowatt 430W
|  | 242 | GAMESA / G58 - 0.85MW - 46m | G58 | Gamesa
|  | 435 | Palan-Pont roulan / AMENABAR - XK1-160 | XK1-160 | AMENABAR
|  | 412 | Descendeur / PSA - AG 10KT | AG 10KT | PSA
|  | 492 | VESTAS / V110 - 2.2 MW | V110 | VESTAS
|  | 251 | Mât de mesure générique

## 10 - Modèle Solaire (Lola)
ID_MATERIEL | MODELE | LIBELLE_MATERIEL | FOURNISSEUR | Type equipement
364 | DuoMax 72 - 365Wc | DuoMax 72 Mono Bi-verre | TRINA | Module PV
480 | SUN 2000 - 185 KTL | SUN 2000 - 185 KTL | HUAWEI | Onduleur string
478 | DuoMax 72 - 360Wc | DuoMax 72 Mono Bi-verre | TRINA | Module PV
475 | SUN 2000 - 100 KTL | SUN 2000 - 100 KTL | HUAWEI | Onduleur string
507 | DuoMax 72 - 355Wc | DuoMax 72 Mono Bi-verre | TRINA | Module PV
506 | DuoMax 72 - 350Wc | DuoMax 72 Mono Bi-verre | TRINA | Module PV
495 | SUN2000 - 215 KTL | Huawei 215 KTL | Huawei | Onduleur string
502 | Tiger PRO 535 Wc | JKM53XM-72HL4-BDVP | Jinko Solar | Module PV
501 | Tiger PRO 530 Wc | JKM53XM-72HL4-BDVP | Jinko solar | Module PV
489 | ARTIX | Modules ARTIX Trina | Trina | Module PV
51 | FS275 | FS275 | FIRST SOLAR | Module PV
132 | SC 250 HE | Sunny Central 250 HE | SMA | Onduleur central
136 | SC 500 HE-11 | Sunny Central 500 HE-11 | SMA | Onduleur central
135 | SC 400 HE-11 | Sunny Central 400 HE-11 | SMA | Onduleur central
137 | SC 630 HE-11 | Sunny Central 630 HE-11 | SMA | Onduleur central
139 | SC 630 CP | Sunny Central 630 CP | SMA | Onduleur central
264 | FS380 | FS380 | FIRST SOLAR | Module PV
266 | FS382 | FS382 | FIRST SOLAR | Module PV
366 | FS6 420 | FS6-420 | FIRST SOLAR | Module PV
363 | FS6-430 | FS6-430 | FIRST SOLAR | Module PV
140 | SC 800 CP | Sunny Central 800 CP | SMA | Onduleur central
23 | Sunpower SPR300 | MONOCRYSTALLINE MODULE SPR300 | SUNPOWER | Module PV
133 | SC 350 | Sunny Central 350 HE | SMA | Onduleur central
114 | SMC 10000 TL | Sunny Mini Central 10000 TL | SMA | Onduleur central
382 | SmartGEN SKID 2000 | SmartGEN SKID 2000 | Schneider | Onduleur central
355 | SmartGEN SKID 4000 | CONEXT SmartGEN SKID 4000 | Schneider | Onduleur central
134 | 400 LV 11 | Sunny Central 400 LV 11 | SMA | Onduleur central
263 | FS280 | FS280 | FIRST SOLAR | Module PV
493 | DuoMax 144 - 405Wc | DUOMAX TSM-DEG15MC.20(II) | TRINA | Module PV
511 | DuoMax 144 - 410Wc | DUOMAX TSM-DEG15MC.20(II) | TRINA | Module PV
385 | DuoMax TSM-PEG5 - 265Wc | DuoMax TSM-PEG5 | TRINA | Module PV
386 | 2500 DC-EV | Sunny Central 2500 DC-EV | SMA | Onduleur central
50 | FS272 | FS272 | FIRST SOLAR | Module PV
325 | NSU160 | NSU160 | NANOSOLAR | Module PV
327 | NSU200 | NSU200 | NANOSOLAR | Module PV
326 | NSU170 | NSU170 | NANOSOLAR | Module PV
15 | SF180 | MONOCRYSTALLINE SF180 | SOLARFUN | Module PV
491 | PW72HT-C - 350Wc | PHOTOWATT / PW72HT-C - 350Wc | PHOTOWATT | Module PV
488 | 250 KTL | SG250 HX | Sungrow | Onduleur string
278 | PW1650 | PW1650 | Photowatt | Module PV
142 | FS277 | FS277 | FIRST SOLAR | Module PV
504 | 62.5 Wc PW72HT-C | PW72HT-C | Photowatt | Module PV
150 | PW140 | MULTICRYSTALLINE PW140 | PHOTOWATT | Module PV
151 | PW150 | MULTICRYSTALLINE MODULE PW150 | PHOTOWATT | Module PV
152 | PW160 | MULTICRYSTALLINE MODULE PW160 | PHOTOWATT | Module PV
304 | FS390 B | FS390 Black | FIRST SOLAR | Module PV

## 11 - Type conformité bluepoint
Types de conformité | Identifiant | Règle métier d'application de la conformité | Responsabilité | Note | Trame Excel injection taches | Objet
OR3 | {quadrigramme}-OR3 | A créer lors du passage de jalon (obligatoire) | CAGA | Suivi des étapes du process via les taches de la conformité (injection de la checklist OR3) | oui | Centrale
GA 1 | {quadrigramme}-GA1 | A créer lors du passage de jalon (obligatoire) | CAGA | Utilisation des taches de la conformité pour suivre la liste des réserves (Une tache par réserve) | oui | Centrale
PDP annuelle | {quadrigramme}-PDP | une tache par année et alerte 1mois avant la fin de validité | SSQ |  |  | Centrale
Visite d'Inspection Commune biannuelle | {quadrigramme}-VIC |  | SSQ | Existant a récupérer dans une liste Sharepoint (date de réalisatiion, date de validité, …) |  | Centrale
Process suivi enviro | {quadrigramme}-ENV |  | Enviro |  |  | Centrale
Suivi convention Pâturage ou Débroussaillage | {quadrigramme}-BOP |  | Enviro |  |  | Centrale
Fiche SEE | {quadrigramme}-SEE |  | CAGA | Utilisation des taches de la conformité pour suivre la liste des mesures compensatoires à mettre en oeuvre (Une tache par mesure compensatoire) |  | Centrale
Mesures compensatoires | {quadrigramme}-COMP |  | CAGA |  |  | Centrale
Requalification/remplacement extincteur (10ans) | {quadrigramme}-EXT |  | CAGA |  |  | Centrale
Requalification/remplacement des équipement sous pression (10ans) | {quadrigramme}-PRESS |  | CAGA |  |  | Centrale
Inspection bi-annuelle des pales | {quadrigramme}-PALE |  | CAGA |  |  | Centrale
Visite site |  |  | CAGA |  |  | Centrale
Visite mairie |  |  | CAGA |  |  | Centrale
Appel mairie |  |  | CAGA |  |  | Centrale
Maintenance préventive WTG | {quadrigramme}-maintenance_parc | selon contrat, création d'une alerte avec récurrence annuel ou semestriel | CAGA |  |  | Centrale
Maintenance préventive Poste | {quadrigramme}-maintenance_poste | selon contrat, création d'une alerte avec récurrence annuel ou semestriel | CAGA |  |  | Centrale
Maintenance préventive PV | {quadrigramme}-maintenance_parc | selon contrat, création d'une alerte avec récurrence annuel ou semestriel | CAGA |  |  | Centrale
Maintenance préventive BESS | {quadrigramme}-maintenance_parc | selon contrat, création d'une alerte avec récurrence annuel ou semestriel | CAGA |  |  | Centrale
Rapport semestriel | {quadrigramme}-OR21 | Contrat GTAC | CAGA |  |  | Contrat
Validation dispo mensuelle | {quadrigramme}-disponiblite_mensuelle | Ontrat O&M | CAGA |  |  | Contrat
Validation variable contrat maintenance (part variable et bons-malus) | {quadrigramme}-{contrat}-variable |  | CAGA |  |  | Contrat
Révision droit au tarif achat à 10 ans |  |  | Facturation | A 10 ans, vérification du dépassement du seuil de production. Si dpéassé, fin anticipé du tarif d'OA par l'état |  | Contrat
Contractualisation / mise en place contrat | {quadrigramme}-{contrat}-demerrage |  |  |  |  | Contrat
Levée des réserves suite a signature | {quadrigramme}-{contrat}-reserves_initiales | Pour contrats : O&M, EPC, ... |  | O&M, EPC, ... |  | Contrat
création rappels renouvellement ou résiliation | {quadrigramme}-{contrat}-renouvellement | Pour contrats : CPPA |  | CPPA |  | Contrat
Révision ou indexation annuelle | {quadrigramme}-{contrat}-revision | Pour contrats : contrat PPA, O&M | Facturation | contrat PPA, O&M |  | Contrat
Réserve de fin de contrat |  | Pour contrats : O&M, EPC, ... |  | O&M, EPC, ... |  | Contrat
Redémarrage poste |  | Contrat O&M interne - Service | CAGA | Contrat O&M interne - Service |  | Contrat
Renouvellement contrat / appel d'offre |  | Si vente elec, ajouter CEVEA dans les responsables |  | Si vente elec, ajouter CEVEA dans les responsables |  | Contrat

## 12 - Liste des tâches par confo
Types de conformité | Nom de la tâche | Responsable (CAGA, CA enviro, ST, etc.) | Note
Débroussaillage

## 13 - Type portefeuille
Types de portefeuille | Description | Equipe | Note
Pôle |  | Equipe Central Parcs | Pris depuis OneDev
Antenne

## 14 - Liste portefeuille
Types de conformité | Nom du portefeuille | Description du portefeuille | Note
Pôle | Eolien Sud
Pôle | Eolien Nord
Pôle | PV & DOM
Antenne | Aisne
Antenne | Aquitaine
Antenne | Cantal
Antenne | Centre
Antenne | Champagne Picarde
Antenne | Corse
Antenne | Crucey
Antenne | Hérault
Antenne | Ille Et Vilaine
Antenne | Languedoc Roussillon - Eolien
Antenne | Languedoc Roussillon - PV & HT
Antenne | Massangis
Antenne | Meuse
Antenne | Morbihan
Antenne | Moselle
Antenne | Normandie
Antenne | PACA
Antenne | Pezilla
Antenne | Salles Curan
Antenne | Toul
Antenne | Vendée
Antenne | Externe
Antenne | Somme
Antenne | Aube

## 14 - Portefeuille windga_bluepo
ID_ANTENNE | Bluepoint portefeuille
1 | Aisne
2 | Aquitaine
3 | Cantal
4 | Centre
5 | Champagne Picarde
6 | Corse
7 | Crucey
8 | Hérault
9 | Ille Et Vilaine
10 | Languedoc Roussillon - Eolien
11 | Languedoc Roussillon - PV & HT
12 | Massangis
13 | Meuse
14 | Morbihan
15 | Moselle
16 | Normandie
17 | Paca
18 | Pezilla
19 | Salles Curan
20 | Toul
21 | Vendée
22 | Externe
23 | Somme
24 | Aube

## Sheet3
'Aisne', 'Aquitaine', 'Cantal', 'Centre', 'Champagne Picarde', 'Corse', 'Crucey', 'Herault', 'Ille Et Vilaine', 'Languedoc Roussillon Eolien', 'Languedoc Roussillon Pv Et Ht', 'Massangis', 'Meuse', 'Morbihan', 'Moselle', 'Normandie', 'Paca', 'Pezilla', 'Salles Curan', 'Toul', 'Vendee', 'Externe', 'Somme', 'Aube'
Aisne
Aquitaine
Cantal
Centre
Champagne Picarde
Corse
Crucey
Herault
Ille Et Vilaine
Languedoc Roussillon Eolien
Languedoc Roussillon Pv Et Ht
Massangis
Meuse
Morbihan
Moselle
Normandie
Paca
Pezilla
Salles Curan
Toul
Vendee
Externe
Somme
Aube